## Nasıl kullanılır
PLC sinyal listesi şablonu
Kaynak: VOLSOFT · volsoft.com.tr/araclar/ · Ücretsiz kullanabilir ve paylaşabilirsiniz.
Rehber: volsoft.com.tr/blog/plc-den-veri-okuma/
1. Okunacak her bilgi için bir satır açın: hangi bilgi, PLC'nin hangi adresinde, hangi veri tipinde ve hangi birimde.
2. Adresleri makinenin otomasyon projesinden alın; proje yoksa PLC yedeğinden inceleyin.
3. Ölçekli değerlerde katsayıyı yazın (ör. 253 = 25,3 °C ise katsayı 0,1).
4. Uzun süre artan sayaçları DINT (32 bit) tutun; INT sayaçlar 32.767'de taşar.
5. Her sinyali makine başında gözlemle doğrulayın ve "Doğrulandı" sütununu işaretleyin.
Sarı satır örnektir; silebilirsiniz.

## Sinyal listesi
Sinyal adı | Açıklama | Makine | PLC marka / model | Protokol | Adres | Veri tipi | Ölçek / katsayı | Birim | Okuma sıklığı | Kullanım | Doğrulandı | Doğrulama notu
Makine çalışıyor | Çalışma durum biti | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBX0.0 | BOOL |  | durum biti | değişimde | Duruş takibi
Makine arızada | Arıza durum biti | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBX0.1 | BOOL |  | durum biti | değişimde | Duruş takibi
Aktif alarm kodu | O an aktif olan alarm | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBW2 | INT |  | kod | değişimde | Duruş nedeni
Toplam adet | Sağlam ve hatalı tüm parçalar | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBD4 | DINT |  | adet | 1 sn | Performans, OEE
Hatalı adet | Hurda ve yeniden işleme | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBD8 | DINT |  | adet | 1 sn | Kalite
Kalıp sıcaklığı | Ölçekli değer | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBW12 | INT | 0.1 | °C | 5 sn | Proses izleme
Aktif ürün kodu | Makinede çalışan ürün | Enjeksiyon-01 | Siemens S7-1500 | S7 | DB10.DBW14 | INT |  | kod | değişimde | İzlenebilirlik

## Listeler
Veri tipi | Doğrulandı
BOOL | Evet
INT | Hayır
DINT
UINT
UDINT
REAL
LREAL
WORD
DWORD
STRING